**Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem**

**o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przebudowę i nadbudowę**

**oczyszczalni ścieków w Sośniach**

**Pytanie nr 1**

W przypadku wyposażenia technologicznego dokumentacja projektowa przewiduje dla części napędów zastosowania ochrony Ex. Prosimy o potwierdzenie tego wymogu.

Odpowiedź

Jeżeli dostawca/producent nie wymaga stosowania ochrony Ex Zamawiający dopuszcza stosowanie innych rozwiązań.

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie zastosowania stali 1.4307 dla opisanej w dokumentacji projektowej zblokowanej oczyszczalni mechanicznej [OM].

Odpowiedź

Zblokowaną oczyszczalnię mechaniczną należy dostarczyć w wersji wykonania ze stali 1.4404.

Wójt

/-/ Stanisław Budzik