PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

|  | Plac Stefana Rowińskiego 3 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 6221051625 REGON 000300989 BDO: 000179595 |
| --- | --- |
| www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski |  |
| sekretariat@psse-ostrow.pl |  |
| /psse-ostrowwlkp/SkrytkaESP |  |
| higiena.komunalna@psse-ostrow.pl |  |

ON-HK.903.2.45.2021                                          Ostrów Wielkopolski, dnia

ROLKOM Sp. z o.o.

ul. Wielkopolska 11

63 – 435 Sośnie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim

stwierdza

w zbadanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi,

produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg  Dobrzec zaopatrujący w wodę miejscowości Dobrzec, Cieszyn, Janisławice i Konradów.

UZASADNIENIE

W dniach 09.03.2021r. oraz 17.08.2021r. w  ramach kontroli urzędowej pobrano  próby wody z wodociągu publicznego Dobrzec zaopatrującego w wodę  miejscowości: Dobrzec, Cieszyn, Janisławice   i Konradów

ROLKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Sośniach ul. Wielkopolska 11 będące jednostką odpowiedzialną za jakość wody produkowanej i dystrybuowanej przez wodociąg Dobrzec zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazało Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowie Wielkopolskim wyniki analiz wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Próby wody pobrano zgodnie z uzgodnieniami na Stacji Uzdatniania Wody UN p.d.s. oraz sieci UN Cieszyn ul. Kościelna 17 oraz Dobrzec ul. Wielkopolska 14.

Na podstawie sprawozdań  badań z kontroli wewnętrznej:

21/02/21/B/049/W z dnia 12.02.2021r.

21/02/21/B/050/W z dnia 12.02.2021r.

21/02/21/B/051/W z dnia 12.02.2021r.

oraz sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr :

HKL/N-299/2021 z dnia 12.03.2021r.

HKL/N-298/2021 z dnia 12.03.2021r.

N/469/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 16.03.2021r.

N/469/2021/LB-AS/PGC/ z dnia 16.03.2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim nie stwierdził przekroczeń w zakresie wykonanych analiz.

Próby wody zbadano w zakresie monitoringu A i B.

W związku z powyższym woda produkowana przez wodociąg 
Dobrzec w badanym zakresie dla danej strefy zaopatrzenia spełnia wymagania określone                w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim w myśl § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) orzekł jak w sentencji.

Otrzymuje:

- ROLKOM Sp. z o.o.

ul. Wielkopolska 11

63 - 435 Sośnie

Do wiadomości:

- Wójt Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63 – 435 Sośnie

2.    Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Al. Powstańców Wielkopolskich 16

63 – 400 Ostrów Wielkopolski

3.    a/a.

M.P.