WOO-IV.4220.15.2022.MP.1

### POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Sośnie z dnia 04.01.2022 znak: OS.6220.13.2021

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 244/1, 243/1 i 243/2 w obrębie Kałkowskie, gmina Sośnie nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- Pod elektrownię fotowoltaiczną o mocy do 1,5 MWp przeznaczyć do 2,0 ha powierzchni działki nr ew. 244/1, 243/1 i 243/2 w obrębie Kałkowskie, gmina Sośnie.

- Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 – 22.00.

- Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić
w bezpieczne miejsce. Kontrolę przeprowadzić także bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

- Nie stosować ciągłego oświetlenia terenu farmy fotowoltaicznej i jej ogrodzenia
w porze nocnej.

- Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli do powierzchni ziemi.

- Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

- Infrastrukturę farmy fotowoltaicznej zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 10 m od rzeki Polska Woda.

- W przypadku obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin obcego pochodzenia.

- Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1-15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.

- Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem.

- Wycinkę drzew i krzewów na dz. 243/2, 244/1 przeprowadzić w okresie od 1 sierpnia do końca lutego.

- Wykonać nasadzenia rekompensacyjne drzew, rozumiane jako posadzenie drzew
w gruncie, w stosunku 1:1 (liczba drzew wycinanych w stosunku do liczby drzew sadzonych) za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie 101–200 cm i 1:3 za każde drzewo o obwodzie powyżej 200 cm.

- Nasadzenia zastępcze krzewów przeprowadzić na powierzchni co najmniej równej powierzchni krzewów przeznaczonych do wycinki.

- Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: prawidłowo uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Zapewnić im pielęgnację i regularne podlewanie. Nasadzenia pielęgnować i regularne podlewać przez okres min. 3 lat.

- Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń zastępczych drzew, w okresie 
3 lat od ich posadzenia – w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew, nasadzenia należy uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym i pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.

- Do nasadzeń zastępczych nie stosować: jesionu pensylwańskiego Fraxinus pennsylvanica, dębu czerwonego Quercus rubra, wiązowca zachodniego Celtis occidentalis, orzecha włoskiego Juglans regia, sumaka octowca Rhus typhina, klonu jesionolistnego Acer negundo, róży pomarszczonej Rosa rugosa, kolcolistu zachodniego Ilex europaeus oraz bożodrzewu gruczołowatego Ailanthus altissima.

- W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów na dz. 243/1.

- Nie wycinać drzew i krzewów zlokalizowanych:

- wzdłuż granicy działki ewid. nr 243/2 z działką ewid. nr 241/2,

- wzdłuż granicy działki ewid. nr 243/2 z działką ewid. nr 240/3;

- w centralnej części działki nr 243/2 – trzech drzew z gatunku sosna zwyczajna Pinus sylvestris o obwodach wynoszących odpowiednio 32, 35 i 40 cm oraz skupienia samosiewu sosny zwyczajnej liczącego 25–30 drzew w obwodach wynoszących
10–12 cm;

- przy wschodniej granicy działki ewid. nr 243/2 – jednego drzewa z gatunku kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum o obwodzie wynoszącym 92 cm.

- Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom,
w szczególności:

- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem;

- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.

- Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

- Wprowadzić pas zieleni osłonowo-izolacyjnej złożonej z gatunków rodzimych wzdłuż granicy działki ewid.  nr 243/2 z działkami ewid. nr 241/2 i 242/1. Szerokość pasa powinna wynosić min. 3 m.

- Spod zainwestowania wyłączyć zbiornik wodny znajdujący się na dz. nr 243/1 i pozostawić go bez ingerencji.

- Nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków roślin.

- W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu czystą wodę bez dodatku detergentów. Dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń.

- Transformator umieścić w kontenerowej, prefabrykowanej stacji 
o szczelnej posadzce. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, wyposażyć go w szczelną misę mogącą pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

- Zlokalizować na terenie przedsięwzięcia 1 stację transformatorową i do 20 sztuk inwerterów.

Wnioskodawca:

Mithra II Sp. z o.o.

ul. Rynek 29/4

63-700 Krotoszyn

Uzasadnienie

10.01.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Sośnie z dnia 04.01.2022 r., znak: OS.6220.13.2021 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 
dz. nr ew. 244/1, 243/1 i 243/2 w obrębie Kałkowskie, gmina Sośnie. Do wystąpienia załączono: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p. Do wystąpienia załączono również oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przypadku Wójt Gminy Sośnie oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy Sośnie zakwalifikował przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych 
w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Uwzględniając przepisy art. 63 ust 1 pkt 1 lit a oraz pkt 3 lit g ustawy ooś na podstawie przedłożonej k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. o nr ew. 244/1, 243/1 i 243/2 w obrębie Kałkowskie, gmina Sośnie. Jak wynika z k.i.p Inwestor otrzymał decyzję środowiskową Wójta Gminy Sośnie nr 9/2021 z dnia 23.11.2021 r, znak: OS.6220.4.2021 wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp zlokalizowanej na dz. nr ew. 244/1 i 243/2, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie. W momencie otrzymania nowej decyzji środowiskowej Inwestor zrezygnuje z realizacji ww. inwestycji na rzecz nowego przedsięwzięcia wskazanego w niniejszej opinii. Całkowita powierzchnia ww. działek wynosi ok. 4,86 ha, pod inwestycję przeznaczone zostanie do 2 ha, co wpisano jako warunek w niniejszej opinii, gdyż określa to skalę przedsięwzięcia i sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu. W ramach realizacji przedsięwzięcia wnioskodawca przewiduje użycie modułów fotowoltaicznych zainstalowanych na stelażach wykonanych z aluminium bądź ze stali. Między poszczególnymi rzędami zostanie zachowany odstęp, w celu ograniczenia zacienienia paneli. Stelaże będą za pomocą kotew wbijane 
w ziemię. Planuje się posadowienie do 3 000 szt. paneli o mocy jednostkowej do 700 Wp 
i łącznej mocy do 1,5 MWp. Przewiduje się montaż do 20 szt. inwerterów DC/AC o mocy jednostkowej do 500 kW. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się również montaż prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej o mocy do 1,5 MWp oraz kontenera technicznego. Teren instalacji zostanie ogrodzony i wyposażony w system kontroli wizyjnej, oraz w oświetlenie. Jak wynika z k.i.p. sposób połączenia instalacji z operatorem energetycznym zostanie ustalony na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci, przewiduje się wykonanie podziemnej linii kablowej pomiędzy transformatorami a miejscem przyłączenia przedsięwzięcia do sieci elektroenergetycznej.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, iż farma fotowoltaiczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska, odnosząc się do przepisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe, punktowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. c i g ustawy ooś, w oparciu o zapisy k.i.p. ustalono, że źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Analiza k.i.p oraz ortofotomapy wykazała, że, najbliższy teren podlegający ochronie akustycznej znajduje się w odległości ok. 29 m od terenu działek objętych inwestycją, na działce o nr ew. 242/1, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie. Na terenie przedsięwzięcia planuje się montaż kontenerowej, prefabrykowanej stacji transformatorowej z transformatorem o maksymalnym poziomie natężenia dźwięku do 
45 dB(A) w odległości 1 m oraz do 20 szt. inwerterów DC/AC montowanych pod panelami lub przy sekcjach paneli. Jak wskazano w treści k.i.p inwertery zostaną umieszczone 
w odległości ok. 29 m od najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej, natomiast stacja transformatorowa zostanie posadowiona jak najbliżej linii SN, w odległości ok. 180 m od najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej. Celem ograniczenia uciążliwości akustycznej w niniejszej opinii nałożono warunek prowadzenia prac budowlanych oraz ruchu pojazdów wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00-22.00. Analiza k.i.p. wykazała, że wnioskodawca nie przewiduje wyposażenia modułów fotowoltaicznych w system mechanicznego chłodzenia. Chłodzenie tych urządzeń będzie się odbywało poprzez naturalny obieg powietrza. Ruch pojazdów na etapie eksploatacji inwestycji będzie sporadyczny, ograniczony do sytuacji związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych. Przyjęte rozwiązania organizacyjne i techniczne mające na celu ograniczenie oddziaływania akustycznego uwzględniono w warunkach niniejszej opinii. Uwzględniając stosunkowo niewielką skalę przedsięwzięcia, odległość do najbliższych terenów chronionych akustycznie, rodzaj źródeł hałasu, nie przewiduje się, aby realizacja 
i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie.

Uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448).

W związku z przepisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Uwzględniając przepisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, na podstawie informacji będących w posiadaniu Regionalnego Dyrektora ustalono, ustalono, że w najbliższym otoczeniu przedsięwzięcia brak jest zrealizowanych i planowanych do realizacji elektrowni fotowoltaicznych. Uwzględniając powyższe, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką skalę i charakter przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania oraz realizację zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej opinii, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko prowadzącego do przekroczenia standardów jakości środowiska

Biorąc pod uwagę kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę. Instalacje fotowoltaiczne należą do obiektów bezobsługowych i w związku z tym do ich prawidłowego funkcjonowania nie jest wymagane utworzenie zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Wnioskodawca przewiduje do czyszczenia powierzchni paneli wykorzystywać czystą wodę bez dodatku środków chemicznych, dostarczaną beczkowozami. Dopuszczono stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń Z k.i.p. wynika, że wody opadowe i roztopowe będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. Wnioskodawca wskazał w k.i.p., iż przewiduje zastosowanie transformatorów suchych (żywicznych) lub olejowych. W przypadku konieczności zastosowania transformatorów olejowych, zamontowane zostaną pod nimi szczelne misy olejowe mogące w przypadku awarii pomieścić cały olej znajdujący się w transformatorze. Rozwiązania ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne zostały zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej opinii.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą prace związane z montażem paneli. Wytwarzane będą głównie odpady budowlane. Zostaną wyznaczone miejsca magazynowania odpadów pozwalające na ich selektywne magazynowanie. Część odpadów może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi 
w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn zm.). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny 
z zasadami gospodarowania odpadami. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Powstawać będą jedynie odpady związane z utrzymaniem i konserwacją paneli oraz ewentualnymi pracami remontowymi, które nie będą magazynowane na terenie instalacji, tylko na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania. Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia wnioskodawca wskazał, że wytwarzane w trakcie prac rozbiórkowych odpady przekazane będą zewnętrznym, wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie zezwolenia do ich dalszego zagospodarowania. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś na podstawie k.i.p. ustalono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód. Nie znajduje się również w granicy obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, obszarów górskich oraz przylegających do jezior. Teren przedsięwzięcia nie znajduje się w obszarze kompleksów leśnych. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnie w obrębie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych 
i ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku 
z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś stwierdzono, iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś stwierdzono, że przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie 
i Kotlina Odolanowska, w obrębie którego nie obowiązują zakazy. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad Baryczą PLH020041, oddalony
o 3,2 km. Farmę fotowoltaiczną zaplanowano do realizacji w obrębie korytarza ekologicznego Dolina Baryczy – północ, który na jej wysokości ma szerokość ponad 5 km. Jest to ponadregionalna jednostka wyznaczona ze względu na populacje dużych ssaków leśnych oraz spójność siedlisk leśnych i wodno-błotnych. Mając powyższe na względzie oraz niewielką skalę i charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na korytarze ekologiczne. Planowana elektrownia fotowoltaiczna w obrębie działki ewid. nr 244/1 i 243/1 zlokalizowana zostanie na użytkowanych rolniczo gruntach ornych, natomiast w obrębie działki ewid. nr 243/2 na nieużytkowanych rolniczo gruntach zarośniętych samosiewem sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i czeremchy zwyczajnej Padus avium w wieku do 7 lat. Ponadto na działce nr 244/1 występują 4 drzewa sosny zwyczajnej, 4 brzozy brodawkowatej, 1 lipa drobnolistna Tilia cordata i 1 kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum. Realizacja farmy fotowoltaicznej będzie wymagała wycinki 
5 drzew, około 100 okazów samosiejek czeremchy zwyczajnej oraz 1 162 m2 samosiewów. Spod zainwestowania, jak w k.i.p. wskazał wnioskodawca wyłączony zostanie znajdujący się na działce nr 243/1 zbiornik wodny oraz nie będzie prowadzona na tej działce wycinka drzew i krzewów. W celu ochrony istniejącej szaty roślinnej, krajobrazu i lokalnej bioróżnorodności nałożono w niniejszej opinii warunek, aby w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów na dz. nr ewid. 243/1 oraz warunek wyłączenia spod zainwestowania zbiornika wodnego znajdującego się na działce i pozostawienia go bez ingerencji. Wzdłuż zachodniej granicy dz. nr 243/1 przepływa rów melioracyjny. Drzewa stanowią bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie kształtując lokalny klimat, absorbując zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciężkie, oraz zwiększając retencję wód opadowych. Ponadto mają znaczną wartość krajobrazową, a nierzadko także historyczną i kulturową. Każde drzewo to mikro-ekosystem z właściwą mu florą i fauną oraz biotą grzybów. W związku z powyższym ich wycinka ma negatywny wpływ na środowisko.
W celu jego rekompensaty w pełni uzasadnione jest nałożenie obowiązku nasadzeń rekompensacyjnych na terenie przedsięwzięcia. Kierując się zasadą wzrastającej wartości drzewa wraz z jego wiekiem zobowiązano Wnioskodawcę do posadzenia drzew w liczbie 1:1 (liczba drzew wycinanych w stosunku do liczby drzew sadzonych) za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm; 1:2 dla drzew o obwodzie od 101 do 200 cm oraz 1:3 dla drzew
o obwodzie powyżej 200 cm oraz warunek posadzenia krzewów na powierzchni co najmniej równej powierzchni krzewów przeznaczonych do wycinki. Ponadto w celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności tych działań nałożono warunki dotyczące jakości materiału do sadzenia oraz prac pielęgnacyjnych i kontroli udatności nasadzeń zastępczych. Mając na uwadze efektywność wykonania nasadzeń, sadzone drzewa powinny spełniać podstawowe wymogi jakościowe dla materiału szkółkarskiego, w tym: pokrój roślin typowy dla gatunku, korona właściwie wyprowadzona – jeden wyraźny przewodnik, pień prosty i silny, bryła korzeniowa – proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej. Nowo posadzone drzewa winny być zabezpieczone przed przewróceniem, np. poprzez przywiązanie do palików i do czasu ukorzenienia się w nowym miejscu (minimum 3 lata) należy zapewnić im regularne podlewanie oraz nawożenie. Za nasadzenia zastępcze należy uznać jedynie drzewa i krzewy posadzone do gruntu. Nasadzenia do wszelkiego rodzaju pojemników nie mogą być traktowane jako nasadzenia rekompensacyjne, ponieważ nie można ich uznać za trwałe nasadzenia, które mają szansę potencjalnie zrekompensować wartość przyrodniczą drzew i krzewów wycinanych. Nasadzenia w pojemnikach w znaczący sposób ograniczają możliwość normalnego, prawidłowego rozwoju drzewa szczególnie 
w miarę upływu czasu. Mając na względzie rozmiary jakie mogą osiągać drzewa i ich długowieczność tylko posadzenie drzew w gruncie można uznać za rekompensatę przyrodniczą. Przy doborze składu gatunkowego do nasadzeń należy dążyć do wykorzystania możliwie wielkiej liczby drzew i krzewów gatunków rodzimych. Należy także, poza względami estetycznymi, uwzględnić ekologiczne funkcje nasadzeń, w tym np. gatunki krzewów dobierać również pod katem zapewnienia możliwości ukrycia się ptaków, budowy gniazd oraz miejsca żerowania. Gatunki obce, które obecnie wydają się bezpieczne dla rodzimej flory, w sprzyjających warunkach, których dzisiaj przy zmieniających się warunkach klimatycznych nie można przewidzieć, mogą w przyszłości okazać się inwazyjne i stanowić zagrożenie dla rodzimej flory. W celu ochrony lokalnej bioróżnorodności nałożono 
w niniejszej opinii warunek, aby do nasadzeń rekompensacyjnych nie stosować gatunków uznanych za inwazyjne: jesionu pensylwańskiego Fraxinus pennsylvanica, dębu czerwonego Quercus rubra, wiązowca zachodniego Celtis occidentalis, orzecha włoskiego Juglans regia, sumaka octowieca Rhus typhina, klona jesionolistnego Acer negundo czy róży pomarszczonej Rosa rugosa. Ponadto zakazane jest stosowanie gatunków wymienionych 
w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210, poz. 1260) – kolcolistu zachodniego Ulex europaeus i bożodrzewu gruczołowatego Ailanthus altissima. W związku z tym, że Wnioskodawca nie planuje wycinki części drzew występujących na działkach objętych wnioskiem w niniejszym postanowieniu doprecyzowano, których drzew nie należy wycinać. Dodatkowo sformułowano warunki zabezpieczające te drzewa i krzewy przed zniszczeniem na etapie budowy farmy fotowoltaicznej. W k.i.p. zaplanowano wprowadzenie pasa zielni osłonowo-izolacyjnej wzdłuż granicy działki ewid. nr 243/2 z działkami ewid. nr 241/2 i 241/1 będącego przedłużeniem istniejącego liniowego zadrzewienia sosny zwyczajnej. Mając na względzie ograniczenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz powyższe uwzględniono
w warunkach niniejszego postanowienia. Szerokość pasa powinna wynosić minimum 3 m. Wnioskodawca planuje obsianie i koszenie terenu elektrowni, dlatego w celu ochrony rodzimej bioróżnorodności zobowiązano go do nieużywania gatunków roślin obcego pochodzenia do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni. Wnioskodawca opcjonalnie rozważa także możliwość prowadzenia wypasu. W celu ochrony ptaków lęgowych oraz w związku z lokalizacją w pobliżu rowu melioracyjnego i zbiorników wodnych, nałożono w niniejszym postanowieniu warunek wycinki drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków krajobrazu rolniczego oraz warunek koszenia roślinności poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. Określono także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, a roślinom zawiązywanie nasion. Dla ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz w celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nałożono warunek regularnych kontroli wykopów, uwalniania uwięzionych w nich zwierząt oraz warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem. Aby zmniejszyć efekt olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych 
o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. W celu ograniczenia powierzchniowego spływu biogenów oraz substancji chemicznych nałożono warunek rezygnacji ze stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Wnioskodawca wskazał w k.i.p., że w celu ochrony ptaków lęgowych i płazów realizacja przedsięwzięcia przeprowadzona poza szczytem okresu lęgowego ptaków 
i migracji płazów, tj. w okresie od połowy sierpnia do połowy marca. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia częściowo na gruncie ornym oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w niniejszym postanowieniu warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą m.in. jako liczebność 
i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty
i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie niekorzystnie na korytarze ekologiczne.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość 
i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość 
i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań 
z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Poznaniu

Grażyna Smolibowska-Hruszka

Naczelnik Wydziału

Ocen Oddziaływania na Środowisko

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

- Wójt Gminy Sośnie (ePUAP) z prośbą o poinformowanie Wnioskodawcy/ pełnomocnika Wnioskodawcy 
i pozostałych stron postępowania o niniejszym postanowieniu.

- aa