|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ON-HK.903.2.124.2022 |  |
|  | Ostrów Wielkopolski, dnia  |

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim

**stwierdza**

**w zbadanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi,**

**produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Dobrzec zaopatrujący w wodę miejscowości Dobrzec, Cieszyn, Janisławice i Konradów.**

**UZASADNIENIE**

 W dniu 30.08.2022r. w ramach kontroli urzędowej pobrano próby wody z wodociągu publicznego w Dobrzecu zaopatrującego w wodę miejscowości:Dobrzec, Cieszyn, Janisławice i Konradów.

 Przedsiębiorstwo ROLKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Sośniach ul. Wielkopolska 11 będące jednostką odpowiedzialną za jakość wody produkowanej i dystrybuowanej przez wodociąg zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazało Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowie Wielkopolskim wyniki analiz wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Próby wody pobrano zgodnie z uzgodnieniami na Stacji Uzdatniania Wody UN p.d.s. oraz sieci.

Na podstawie sprawozdań badań z kontroli wewnętrznej:

67/11/22/K/169/W z dnia 08.12.2022r.

67/11/22/K/167/W z dnia 08.12.2022r.

67/11/22/K/168/W z dnia 08.12.2022r.

SB/149929/12/2022 z dnia 05.12.2022r.

oraz sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr :

HKL/N-1182/2022 z dnia 02.09.2022r.

HKL/N-1183/2022 z dnia 02.09.2022r.

HKL/N-1184/2022 z dnia 02.09.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim nie stwierdził przekroczeń w zakresie wykonanych analiz.

Próby wody zbadano w zakresie monitoringu A i B.

 W związku z powyższym woda produkowana przez wodociąg Dobrzec w badanym zakresie dla danej strefy zaopatrzenia spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim w myśl § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) orzekł jak w sentencji.

Otrzymuje:

1. ROLKOM Sp. z o.o.

ul. Wielkopolska 11

63 – 435 Sośnie

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63 – 435 Sośnie

1. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Al. Powstańców Wielkopolskich 16

63- 400 Ostrów Wielkopolski

 3. a/a.

M.P.