**ON-HK.903.2.30.2023 Ostrów Wielkopolski, dnia**

 **Rolkom Sp. z o.o.**

 **ul. Wielkopolska 11**

 **63 – 435 Sośnie**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537), § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim

**stwierdza**

**w zbadanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi,** **produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Granowiec zaopatrujący w wodę miejscowości Granowiec, Sośnie, Bogdaj, Szklarka Śląska, Możdżanów, Młynik, Mariak.**

**UZASADNIENIE**

W dniach 24.01.2023r. i 21.03.2023r. w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej pobrano próby wody z wodociągu publicznego Granowiec zaopatrującego w wodę miejscowości Granowiec, Sośnie, Bogdaj, Szklarka Śląska, Możdżanów, Młynik, Mariak.

ROLKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Sośniach ul. Wielkopolska 11 będące jednostką odpowiedzialną za jakość wody produkowanej i dystrybuowanej przez wodociąg Granowiec zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazało Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowie Wielkopolskim wyniki analiz wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

 Próby wody pobrano zgodnie z uzgodnieniami na Stacji Uzdatniania Wody UN p.d.s. oraz sieci UN Zespół Szkół w Granowcu, ROLKOM ul. Wielkopolska 11 Sośnie, Przedszkole ul. Wielkopolska 10 Sośnie, Urząd Gminy Sośnie.

Na podstawie sprawozdań z badań prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach:

**24.01.2023**

SUW UN p.d.s.: – nr sprawozdania 45/01/23/A/090/W,

sieć UN: Zespół Szkół w Granowcu – nr sprawozdania 45/01/23/A/091/W,

sieć UN: ROLKOM ul. Wielkopolska 11 Sośnie – nr sprawozdania 45/01/23/A/092/W,

oraz sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:

**21.03.2023**

sieć UN: Przedszkole – ul. Wielkopolska 10 Sośnie - nr sprawozdania HKL/N – 457/2023

sieć UN: Urząd Gminy Sośnie - nr sprawozdania HKL/N – 458/2023, N/721/2023/LB-WiPF/PCH/, N/721/2023/LB-AS/PGC/

Próby wody zbadano w zakresie monitoringu A i B.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim w zbadanych próbkach nie stwierdził przekroczeń w zakresie wykonanych analiz.

 W związku z powyższym woda produkowana przez wodociąg Granowiecgm. Sośnie dla danej strefy zaopatrzeniaw zbadanym zakresie spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim w myśl § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) orzekł jak w sentencji.

Otrzymuje:

1. Rolkom Sp. z o.o.

ul. Wielkopolska 11

63 - 435 Sośnie

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47

 63 – 435 Sośnie

 2. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

 Al. Powstańców Wielkopolskich 16

 63 – 400 Ostrów Wielkopolski

 3. a/a

T.J..